Заявка на проведение сервисного обслуживания НКУ

| Название компании: |
| --- |
| Почтовый адрес: |
| Контактное лицо: | Должность: |
| E-mail: | Телефон: |
| Наименование НКУ: |
| Рабочее напряжение: | Габаритные размеры: |
| Мощность: | Степень защиты IP: |
| Номинальный ток: | Исполнение (навесное,напольное): |
| Описание работы НКУ (Приложить схемы однолинейные, принципиальные): |
| Описание условий эксплуатации, монтажа НКУ (приложить фото): (Климатический режим, агрессивные среды, место эксплуатации, спец. Требования…) |
| Причина проведения сервисного обслуживания (приложить фото): |
| Дата: | Подпись: |

| Отметить необходимые позиции |
| --- |
| Осмотр на надежность креплений, отсутствие повреждений и загрязнений |  | Проверка отсутствия следов перегрева элементов сопротивления, контактов пускорегулирующих аппаратов |  |
| Проверка состояния предохранителей и плавких вставок, замена |  | Проверка кабеля заземления распределительного щита на надежность крепления и отсутствие повреждений |  |
| Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на распределительном щите и выводом контуре заземления |  | Проверка состояния релейной аппаратуры и коммутационных аппаратов |  |
| Очистка наружных частей от пыли и загрязнений, смазка трущихся деталей |  | Замена фильтрующих прокладок в системе контроля микроклимата |  |
| Проверка исправности приводного механизма, механических блокировок |  | Проверка состояния коммутационных проводов, кабелей, контактных соединений |  |
| Проверка состояния коммутационных проводов, кабелей, контактных соединений |  | Проверка состояния тепловых реле и их соответствия номинальному току токоприемника |  |
| Проверка работы сигнальных устройств и целостности уставок на реле и других аппаратах |  | Проверка функционирования в ручном, автоматическом и дистанционном режимах, с воздействием на все выключатели 0,4 кВ |  |
| Проверка функционирования в ручном, автоматическом и дистанционном режимах, с воздействием на все выключатели 0,4 кВ |  | Проверка состояния шинок оперативного тока |  |
| Проверка соответствия номинальных параметров автоматических выключателей проектным |  | Чистка всех контактных поверхностей |  |
| Проверка идентификационных табличек (должны быть разборчиво написаны, содержать точную информацию и быть надежно закреплены) |  | Восстановление поврежденной окраски и необходимых надписей |  |
| Контроль соответствия сечений шин фактическим нагрузкам |  | Отключение секции шин РЩ 0,4 кВ и вывод из эксплуатации для проведения ТО |  |
| Осмотр и устранение видимых повреждений шинного моста 0,4 кВ распределительного щита |  | Проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений и шин |  |
| Дополнительные требования заказчика: |